安全检查单

用户姓名：{{company}}  联系电话：{{phone}}  地址：{{address}}  燃气表号：{{usernum}}

| 安检位置 | 安检内容 |  | 安检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户外管道 | 是否存在管道锈蚀、防腐不到位的现象 |  | {{huwaiguandao0}} |
|  | 是否存在多余或未使用燃气接口的现象 |  | {{huwaiguandao1}} |
| 燃气表 | 是否存在锁闭阀启闭、内漏异常的现象 |  | {{ranqibiao0}} |
|  | 是否存在燃气表计量异常、表封损坏的现象 |  | {{%ranqibiao1}} |
| 入户管道 | 是否存在燃气设施包封在橱柜内等封闭现象 |  | {{ruhuguandao0}} |
|  | 是否存在燃气管道、阀门及其他设备未使用专用材质 |  | {{ruhuguandao1}} |
| 燃气灶 | 是否存在未安装自闭阀或报警连锁装置的现象 |  | {{ranqizao0}} |
|  | 是否存在使用不具有熄火保护燃气专用灶具的现象 |  | {{ranqizao1}} |
|  | 是否使用不合格“瓶、灶、阀门、管”等情况 |  | {{ranqizao2}} |
| 其他 | 是否存在以营利为目的使用天然气且未商用登记的 |  | {{qita0}} |
|  | 是否在用餐场所使用或存放气瓶 |  | {{qita1}} |
|  | 是否存在偷盗气、破坏燃气设施等违法行为 |  | {{qita2}} |
|  | 是否存在漏气现象 |  | {{qita3}} |
|  | 是否存在带电、电气接地、安全间距小于300毫米 |  | {{qita4}} |
|  | 是否在地下室、半地下室及密闭空间中使用燃气 |  | {{qita5}} |
|  | 是否存在使用不合格或软管、波纹管超2米、穿墙等 |  | {{qita6}} |
|  | 是否存放超过100公斤气瓶，但未设专用气瓶间 |  | {{qita7}} |
|  | 是否存在私自改动燃气设施等现象 |  | {{qita8}} |
|  | 其他问题：{{qitawentiText}} |  | {{qitawenti0}} |
| 检查人签字 | {{inspector}} | 用户签字 | {{qmUrl}} |
| 日期 | {{currentDate}} |  |  |

24小时服务热线：0315-5511230